МИХЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА

613500 Кировская обл., Лебяжский район, д. Михеевсщина, ул. Производственная 5, (88332-09-79)

РЕШЕНИЕ

от  25.03.2016               № 232

дер Михеевщина

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2015-2030 годы» в новой редакции

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству, на основании протеста прокуратуры Лебяжского района Кировской области от 25.02.2016 № 02-03-2016, Михеевская сельская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2015-2030 годы» в новой редакции. Прилагается.

- Считать утратившим силу решение Михеевской сельской Думы от 24.04.2015 №170 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2015-2030 годы».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Михеевского

сельского поселения

Т.А.Обухова

УтвержденА

Решением Михеевской сельской

Думы от  25.03.2016      № 232

ПРОГРАММА

«комплексноЕ развитиЕ систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Михеевское сельскоЕ поселениЕ на 2015-2030 годы»

(новая редакция)

д Михеевщина

2016 год

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение

на 2015-2030 годы»

(далее Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Михеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства. 3. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. 4. Разработка эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства. |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения водой; 2.Уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных сетей, связанных с ремонтом водопроводных сетей; 3.Уменьшение потерь в сетях; 4.Снижение себестоимости водоснабжения и стоимости воды для населения; 5. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением населения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2030 годы Выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы 3760940, 0 рублей: в 2015 году- 814912,0 рублей; в 2016 году- 471028,0 рублей ; в 2017 году- 1020000,0 рублей; в 2018 году- 470000,0 рублей ; в 2019 году- 460000,0 рублей; в 2020-2030 годах- 525000,0 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы. 2. Развитие систем водоснабжения. 3. Повышение качества обслуживания населения. 4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. |

РАЗДЕЛ I

- Общая характеристика сферы реализации

- программы, в том числе формулировки основных

- проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1.Водоснабжение

Водоснабжение на территории муниципального образования Михеевское сельское поселение  обеспечивает администрация Михеевского сельского поселения.

Основными задачами систем водоснабжения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение объектов экономики водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение

По состоянию на 1 января 2015 года администрация поселения обслуживает:

- Более 64 км  водопроводных сетей;

- 22 артезианских   скважин, 4 каптажа

- Суммарный объём поднятой воды за 2015 год составил 63,5 тыс. м3

- В населённых пунктах: д. Молченки, д. Трифонята, д. Золотавино, д. Круглёнки, д. Марамзино, д. Слудка, д. Гари, хут. Гурино,  д. Фомины –  централизованное водоснабжение отсутствует. В населённых пунктах:  д. Чистоовражье,   д. Шишкино, д. Мальковщина нет действующих скважин.

Из взятых проб воды из 9 скважин в 2015 году не соответствуют 3 пробы по жесткости и наличию сухого осадка (1 проба).

Сведения о водоснабжении населенных пунктов

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети | № скважины | Установ- ленный насос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Михеевщина | Родник-каптаж расположен в д.Михеевщине. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветв-ленная, состоит из труб разных материалов, D – 50-100 мм. Общая протяженность – 3,5 км. Имеются вводы в дома. | - | ЭЦВ-6-6,5-80 |
| д.Елькино | Артезианская скважина расположена в д.Елькино. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветв-ленная, состоит из пластиковых труб, D – 50-100 мм. Общая протяженность – 3,1 км. Имеются вводы в дома. | 4498 | ЭЦВ-6-6,5-180 Установка станции в сентябре 2014 года |
| д.Елизарово | Артезианская скважина расположена в д.Елизарово. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветв-ленная, состоит из труб разных материалов, D – 50-100 мм. Общая протяженность – 2,3 км. Имеются вводы в дома. | 2522 | ЭЦВ-5-6,5-80 поменян в феврале 2015 года |
| д.Окольники | Артезианская скважина расположена в д.Елизарово. Имеется павильон. | Водопроводная сеть неразветв-ленная, состоит из чугуна, D –100 мм. Общая протяженность – 1,2 км. Имеются вводы в дома. | 4573 | ЭЦВ-5-6,5-110 |
| с.Синцово | Артезианская скважина расположена в с. Синцово. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в с.Синцово | Водопроводная сеть разветв-ленная, состоит из труб разных материалов, D – 50-100 мм. Общая протяженность – 2,96 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть неразветв-ленная, состоит из чугуна, D –100 мм. Общая протяженность – 0,3 км. Имеются вводы в дома. | 3414 3864 | ЭЦВ-6-6,5-125 Установка станции в январе 2014 года (насос поменян в дек.2015 г) ЭЦВ-6-6,5-125 |
| с.Мелянда (д. Чупраки) | Родник-каптаж расположен в д.Чупраки. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D – 50-100 мм. Общая протяженность – 8,91 км. Имеются вводы в дома. | - | ЭЦВ-6-6,5-185 |
| с.Боровково | Артезианская скважина расположена в с. Боровково. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в с. Боровково. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветв-ленная, состоит из труб разных материалов, D –75-100 мм. Общая протяженность – 2,679 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –50-75 мм. Общая протяженность – 1,3 км. Имеются вводы в дома. | 3969 4506 | ЭЦВ-6-6,5-80 (поменян насос в 2015 году) ЭЦВ-6-6,5-80 |
| п.Окунево (д.Гари) | Артезианская скважина расположена в пос. Окунево. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в пос. Окунево. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в пос. Окунево. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –25-100 мм. Общая протяженность – 3,9 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –50-100 мм. Общая протяженность – 2,3 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –50-100 мм. Общая протяженность – 3 км. Имеются вводы в дома. | 5688 5489 4476 | ЭЦВ-6-10-80 Установка станции в августе 2014 года ЭЦВ-6-10-90 Установка станции в августе 2014 года ЭЦВ-6-10-90 Установка станции в августе 2014 года |
| с.Красное | Артезианская скважина расположена в с. Красное. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-120 мм. Общая протяженность – 5 км. Имеются вводы в дома. | 4550 | ЭЦВ-6-6,5-125 Установка станции повышения давления в 2013 году |
| д.Редькино | Артезианская скважина расположена в д.Редькино. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в д.Редькино. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –32-120 мм. Общая протяженность – 7,77 км. Имеются вводы в дома. Ремонт водопроводной сети, 0,56 км в сентябре 2014 года Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –32-120 мм. Общая протяженность – 7,77 км. Имеются вводы в дома. | 4637 6249 | ЭЦВ-6-6,5-80 Установка станции в сентябре 2014 года ЭЦВ-6-6,5-125 Поменян в сентябре 2014 года |
| д.Лотовщина | Артезианская скважина расположена в д.Лотовщина. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-100 мм. Общая протяженность – 1,15 км. Имеются вводы в дома. | 6772 | ЭЦВ-6-6,5-80 |
| д.Приверх | Артезианская скважина расположена в д.Приверх. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –32-50 мм. Общая протяженность – 1 км. Имеются вводы в дома. | 470 | ЭЦВ-6-6,5-80 |
| д.Фадеево | Артезианская скважина расположена в д.Фадеево. Имеется павильон. | Водопроводная сеть неразветвленная, состоит из стальных труб, D – 50 мм. Общая протяженность – 0,82 км. Имеются вводы в дома. | 15 | ЭЦВ-6-6,5-125 |
| д.Кокорево (д.Соль-Грязь) | Артезианская скважина расположена в д.Кокорево. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-100 мм. Общая протяженность – 4,5 км. Имеются вводы в дома. | 2777 | ЭЦВ-6-10-80 |
| д.Малый Рын Дудорово | Артезианская скважина расположена в д.Малый Рын Мари. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-100 мм. Общая протяженность – 2,7 км. Имеются вводы в дома. | 4339 | ЭЦВ-6-10-80 |
| д.Малый Рын Мари |  |  |  |  |
| д.Ситьмяны | Артезианская скважина расположена в д.Ситьмяны. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-100 мм. Общая протяженность – 1,0 км. Имеются вводы в дома. | 5210 | ЭЦВ-6-10-80 |
| с.Вотское | Артезианская скважина расположена в с.Вотское. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в с.Вотское. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из чугунных труб, D –110 мм. Общая протяженность – 1,5 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –65-100 мм. Общая протяженность – 1,6 км. Имеются вводы в дома. | 3430 5193 | ЭЦВ-6-6,5-80 Установлена станция повышения давления в 2015 г. Установлена станция повышения давления в 2015 г. ЭЦВ-6-10-140 |
| д.Мысы | Артезианская скважина расположена в д.Мысы. Имеется павильон. Артезианская скважина расположена в д.Мысы. Имеется павильон. | Водопроводная сеть разветвленная, состоит из труб разных материалов, D –40-100 мм. Общая протяженность – 0,4 км. Имеются вводы в дома. Водопроводная сеть разветвленная, состоит из чугунных труб, D –40-100 мм. Общая протяженность – 0,6 км. Имеются вводы в дома. | 3167 2228 | ЭЦВ-6-10-80 ЭЦВ-5-7,2-80 |
| Д.Большие Шоры | родник | Водопроводная сеть неразветвленная, состоит из чугунных труб, D – 50 мм. Общая протяженность – 0,28 км. Имеются вводы в дома. | - | Бытовой насос |

Действующая система  обеспечения  питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство питьевой воды и ее реализации и, как следствие, высокой степени износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды, электроэнергии.

Техническое состояние инженерных сетей характеризуется высоким уровнем износа (около 80%), ежегодно  возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место  аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Техническое  состояние   сооружений (водонапорные башни)   имеют  износ 90%, что  отражается на  качественном   и надежном обеспечении  водой потребителей.

Повышенный физический износ оборудования и водопроводных сетей приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера  имеют и социальную сторону, затрагивающую жизненно важные  интересы населения.

Хозяйственно-бытовая канализация во всех населённых пунктах поселения отсутствует.

Проектом планировки пос. Михеевщина было предусмотрено строительство хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 100 м3/сут.

1.2. План прогнозируемой застройки территории

Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов в Михеевском СП можно выделить:

- территории, благоприятные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, не благоприятные и не рекомендуемые к освоению.

К территориям, благоприятным для строительства относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

Площадка д. Михеевщина в границах генерального плана 1978 г. расположена на правом берегу р. Рынка в пределах водораздельного склона. Поверхность площадки относительно ровная и полого понижается на запад – к долине реки. В верхней (восточной) части площадки водораздельный склон пологий, в нижней части – более крутой, изрезанный небольшими оврагами.

Грунты представлены покровными суглинками, мелкими песками и красной глиной, залегающей на глубинах от 1,7 до 5,4 м.

Грунтовые воды в скважинах не встречены. Лишь в северной части на глубине 3,3 м отмечено слабое водопроявление в прослое комковатой глины. Пресные воды залегают на глубине 25-35 м и выходят на поверхность в виде родников в долине р. Рынка.

По инженерно-геологическим условиям площадка в целом благоприятна для строительства за исключением овражных участков в северной и западной частях и склона долины реки, которые отнесены к неблагоприятным участкам, поэтому возможен спрос на коммунальные ресурсы.

1.3.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Михеевском СП отсутствует. Функционирует четыре котельные, используемые для отопления отдельных объектов социальной инфраструктуры.

На территории сельского поселения преобладает печное отопление. Основной вид топлива - дрова.

На балансе МО находится котельная специализированного помещения маневренного фонда. Котельную обслуживают три кочегара.

Теплоснабжение Специализированного жилого помещения маневренного фонда  осуществляется   от котельной, работающей на твердом топливе (дрова). Установленная тепловая мощность 0,072 Гкал/час.

Энергопотребление составило: 
- тепла -  123,0 Гкал.

В системе теплоснабжения  жилого помещения от котельной применяется отпуск тепла на отопление  по  двухтрубным водяным тепловым сетям. Действующая схема тепловой сети выполнена    в 2003 году. 
        Существующая   система теплоснабжения обладает следующими особенностями: 
         1. Качество теплоносителя в водяной системе теплоснабжения   не всегда соответствует установленным требованиям,  что во многом определяется физическим состоянием тепловых сетей.

- Причиной дополнительных тепловых потерь на пути теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителю является внутренняя и наружная коррозия трубопроводов, которая определяет степень всех повреждений.

В  котельной отсутствуют приборы учета потребления топлива и отпуска тепла, в связи с низким КПД высокие удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии; отсутствие водоподготовки; низкое качество используемого топлива.

В результате проведенного обследования и определения температурного режима системы теплоснабжения установлено, что для сохранения теплопотерь необходимо выполнить ремонт с заменой котла, а так же установкой приборов учета подачи тепла из котельной – это дорогостоящее мероприятие.

1.4. Обоснование предложений по территориальному планированию и развитию

Целями территориального развития муниципального образования является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

В Обосновании Схемы территориального планирования Лебяжского района для существующей численности  населения с учетом динамики её изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер каждому населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному развитию территории:

-	расселяемые –  населенные пункты с отсутствующей производственной и социальной сферами (население которых будет переселено в близлежащие населенные пункты, либо в административные центры);

- без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами;

-	слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством;

-	умеренного градостроительного развития – населенные пункты с достаточно развитой системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями.

В число расселяемых вошли деревни Большой Сердеж и Малый Сердеж, население в которых отсутствует, но, по мнению администрации сельского поселения, их целесообразно сохранить в виде селитебных территорий, как зоны перспективного дачного строительства.

Зоны активного градостроительного развития включает центральную часть поселения, в границах муниципального образования «городское поселение пгт Лебяжье» и территории, расположенные в зонах влияния основных автомобильных магистралей, в том числе территории населенных пунктов: с. Синцово,  пос. Окунево, д. Кокорево, с. Вотское, д. Елизарово, д. Михеевщина, д. Елькино, с. Красное с развитыми сферами деятельности всех направлений, на территории которых предполагается размещение новых и модернизация действующих объектов производственного, социального назначения и иных видов хозяйственной деятельности строительства, массового жилищного строительства.

Зоны минимального градостроительного развития включает территории прочих населенных пунктов, в которых не предполагается размещение новых инвестиционных проектов, а деятельность публичной власти заключается в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог и объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, создании минимально необходимых условий для благоприятного проживания населения, строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков за счет упорядочения и уплотнения территории в существующих границах населенных пунктов.

Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также территории, перспективные для создания особо охраняемых природных территорий. Использование этих территорий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области в соответствии с федеральными законами.

1.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Основные направления развития систем водоснабжения Михеевского СП  предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных материалов, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства;

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

- планируется  расширение сетей водопроводов в д. Редькино на 0,3 км, в д. Большие Шоры – на 1,0 км, в д. Михеевщина – на 0,2 км.

РАЗДЕЛ II

Приоритеты муниципальной политики в

сфере реализации программы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации

программы, описание ожидаемых конечных результатов

программы, сроков и этапов реализации  программы

Программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432) (далее - Стратегия);

программе социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы, принятой решением Лебяжской районной Думы четвертого созыва от 27.04.2012 №118 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2017 годы»;

на основании Генерального плана муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области, утвержденного решением Михеевской сельской Думы от 26.09.2014 №132, схемы водоснабжения на период до 2029 года, утвержденной постановлением администрации Михеевского сельского поселения от 15.12.2014 №133, схемы теплоснабжения на период до 2030 года,  утвержденной постановлением администрации Михеевского сельского поселения от 22.12.2014 №141;

Основная цель Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Данная цель достигается за счет решения следующих задач:

-   модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
     -   повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- разработки эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Важнейшими показателями эффективности реализации Программы являются:

-   улучшение стабильности водоснабжения населения и теплоснабжения;

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных и теплосетей, связанных с ремонтом  водопроводных и тепло сетей, что в свою очередь отразится на себестоимости водоснабжения и стоимости воды и теплоснабжения для населения;

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

-  уменьшение  потерь в сетях, что в свою очередь приведет к снижению себестоимости  и стоимости воды и тепла  для населения.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2015 – 2030 годов.

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ III

Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программные мероприятия направлены на обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Данные мероприятия способствуют решению задач Программы.

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Провести радиологический анализ воды со скважин.

- Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны.

- Разработать Программу производственного контроля воды со скважин.

- Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м).

- Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой.

- Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая:

ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина;

проектирование системы водоснабжения в  с. Мелянда;

строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей;

реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей;

реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни;

- Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Михеевского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого производится корректировка мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ IV

Основные меры правового регулирования

в сфере реализации программы.

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Михеевского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Михеевского сельского поселения.

Исполнитель Программы – Администрация Михеевского сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2.

РАЗДЕЛ V

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программы составит – 37609400 рублей, в том числе средства местного бюджета – 3643940 рублей.

Направлением финансирования программы являются прочие расходы.

| Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 697912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 |
| Иные внебюджетные источники | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 814912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет местного бюджета, устанавливаются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета  приведены в приложении № 3.

Внебюджетные источники финансирования муниципальной программы включают в себя свободные денежные средства населения, средства частных инвесторов, в том числе организаций коммунального комплекса. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

РАЗДЕЛ VI

Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками

При реализации  программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов |
| Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств районного бюджета и внебюджетных источников на поддержку коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

РАЗДЕЛ VII

Методика оценки эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации  программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Э - интегральная оценка эффективности реализации  программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше -  программа эффективна;

от 60% до 80% включительно - программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% - программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации программы.

По итогам финансового года, ответственным исполнителем  программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей программы.

Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях

эффективности реализации программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателей | Еди- ница изме- рения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (базовый) | 2015 год (оценка) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы |
| 1 | Программа «Комплексное развитие систем инфраструктуры образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бесперебойное обеспечение населения водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных сетей, связанных с ремонтом водопроводных сетей | % | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 20 |
| 1.3. | Уменьшение потерь в сетях | % | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 1.4. | Снижение себестоимости водоснабжения и стоимости воды для населения | % | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| 1.5. | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового

регулирования  в сфере реализации программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Михеевское сельское поселение  на 2015-2030 годы»

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области | Изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | Администрация Михеевского сельского поселения | ежегодно |

Приложение № 3

Расходы на реализацию программы

за счет средств местного бюджета

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы | Итого |  |  |
| 1 | Программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» | всего | 814912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 | 3760940 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 814912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 | 3760940 |  |  |
| 1.1. | мероприятие | Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. | всего | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 230000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 230000 |  |  |
| 1.2. | мероприятие | Провести радиологический анализ воды со скважин. | всего | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  |
| 1.3. | мероприятие | Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны | всего | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  |
| 1.4. | мероприятие | Разработать Программу производственного контроля воды со скважин. | всего | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 |  |  |
| 1.5. | мероприятие | Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м). . | всего | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |  |
| 1.6. | мероприятие | Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой | всего | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 65000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 65000 |  |  |
| 1.7. | мероприятие | Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая: | всего | 807912 | 288028 | 750000 | 200000 | 400000 | 400000 | 2845940 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 807912 | 288028 | 750000 | 200000 | 400000 | 400000 | 2845940 |  |  |
| 1.7.1 | мероприятие | ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина; | всего | 110000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 860000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 110000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 860000 |  |  |
| 1.7.2 | мероприятие | строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей; | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  | 400000 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  |  |
| 1.7.3 | Мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей; | всего | 0 | 288028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 288028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028 |  |  |
| 1.7.4 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни; | всего | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
| 1.7.5 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в с. Вотское : установка станций подъема воды вместо водонапорных башен | всего | 510164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510164 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 510164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510164 |  |  |
| 1.7.6 | мероприятие | ремонт водопроводной сети в с. Красное; | всего | 187748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187748 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 187748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187748 |  |  |
| 1.8 | мероприятие | Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |

Приложение № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 гг | итого |  |
| 1 | Программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» | всего | 814912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 | 3760940 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 697912 | 471028 | 1020000 | 470000 | 460000 | 525000 | 3643940 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 |  |
| 1.1. | мероприятие | Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. | всего | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 230000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 230000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | мероприятие | Провести радиологический анализ воды со скважин | всего | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | мероприятие | Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны | всего | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | мероприятие | Разработать Программу производственного контроля воды со скважин. | всего | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 120000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | мероприятие | Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м). | всего | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | мероприятие | Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой | всего | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 65000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 3000 | 10000 | 10000 | 400000 | 400000 | 58000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  |
| 1.7. | мероприятие | Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая: | всего | 807912 | 288028 | 750000 | 200000 | 400000 | 400000 | 2845940 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 697912 | 288028 | 750000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2735940 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |  |
| 1.7.1 | мероприятие | ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина; | всего | 110000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 860000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |  |
| 1.7.2 | мероприятие | строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.3 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей; | всего | 0 | 288028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 288028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288028 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.4 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни; | всего | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.5. | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в с. Вотское : установка станций подъема воды вместо водонапорных башен | всего | 510164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510164 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 510164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510164 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.6. | мероприятие | ремонт водопроводной сети в с. Красное; | всего | 187748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187748 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 187748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187748 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | мероприятие | Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |