АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2023                            					   № 575

пгт Лебяжье

Об утверждении прогнозного топливно-энергетического баланса Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2023 - 2031 годы

В рамках исполнения Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 №Пр-753, в соответствии с Порядком составления топливно – энергетических балансов субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 № 1169, администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского  муниципального округа Кировской области на 2023 - 2031 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лебяжского муниципального округа Бердникову Алевтину Евгеньевну.

- Настоящее постановление вступает в силу с официального опубликования.

Глава Лебяжского

муниципального округа       Т.А. Обухова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 17.10.2023 № 575 |
| --- | --- |

Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области

на 2023 - 2031 годы.

- Приложение № 1

- к прогнозному топливно-энергетическому балансу

- 1.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2023 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 162,52 | 4 129,77 | 734,33 | 473,40 | 5 500,02 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,61 | 4 030,36 | 644,92 | 413,37 | 5 247,27 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,61 | 1 995,55 | 519,33 | 127 305,39 | 129 978,88 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 2.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2024 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 162,61 | 4 132,08 | 734,74 | 473,66 | 5 503,09 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,62 | 4 030,55 | 644,95 | 413,39 | 5 247,51 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,65 | 1 995,99 | 519,44 | 127 333,30 | 130 007,38 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 3.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области  на 2025 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 164,57 | 4 181,95 | 743,61 | 479,38 | 5 569,51 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,63 | 4 030,79 | 644,99 | 413,42 | 5 247,83 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,69 | 1 996,56 | 519,59 | 127 369,41 | 130 044,25 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 4.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2026 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 165,00 | 4 192,74 | 745,52 | 480,62 | 5 583,88 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,64 | 4 031,04 | 645,03 | 413,44 | 5 248,16 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,74 | 1 997,14 | 519,74 | 127 406,58 | 130 082,20 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2027 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 165,23 | 4 198,67 | 746,58 | 481,30 | 5 591,78 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,65 | 4 031,28 | 645,07 | 413,47 | 5 248,46 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,78 | 1 997,68 | 519,88 | 127 440,99 | 130 117,33 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 6.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2028 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 164,91 | 4 190,35 | 745,10 | 480,34 | 5 580,70 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 3 610,11 | 641,93 | 413,83 | 4 665,87 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 3 610,11 | 0,00 | 413,83 | 4 023,94 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,72 | 4 033,08 | 645,36 | 413,65 | 5 250,81 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 159,04 | 2 000,97 | 520,74 | 127 651,08 | 130 331,83 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 7.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2029 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 165,08 | 4 194,79 | 745,89 | 480,85 | 5 586,61 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,68 | 4 032,12 | 645,21 | 413,55 | 5 249,55 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 158,94 | 1 999,63 | 520,39 | 127 565,54 | 130 244,49 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 8.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2030 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 165,62 | 4 208,60 | 748,34 | 482,44 | 5 605,00 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,69 | 4 032,50 | 645,27 | 413,59 | 5 250,05 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 159,01 | 2 000,52 | 520,62 | 127 621,87 | 130 302,01 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________

- 9.Прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2031 год.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Нефтепродукты (сжиженный газ), т.у.т. | Прочее твердое топливо, (дрова,паллеты) т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 166,16 | 4 222,41 | 750,79 | 484,03 | 5 623,39 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,00 | 4 029,37 | 716,48 | 461,89 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 10 | 0,00 | 4 029,37 | 0,00 | 461,89 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158,70 | 4 032,88 | 645,33 | 413,63 | 5 250,54 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 0,00 | 2 034,37 | 197,17 | 286 000,00 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 159,08 | 2 001,41 | 520,85 | 127 678,20 | 130 359,54 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________

- Приложение № 2

- к прогнозному топливно-энергетическому балансу

Сводный прогнозный топливно-энергетический баланс Лебяжского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2031 годы.

| Наименование строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Всего на 2023 год, т.у.т. | Всего на 2024 год, т.у.т. | Всего на 2025 год, т.у.т. | Всего на 2026 год, т.у.т. | Всего на 2027 год, т.у.т. | Всего на 2028 год, т.у.т. | Всего на 2029 год, т.у.т. | Всего на 2030 год, т.у.т. | Всего на 2031 год, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ввоз | 2 | 5 500,02 | 5 503,09 | 5 569,51 | 5 583,88 | 5 591,78 | 5 580,70 | 5 586,61 | 5 605,00 | 5 623,39 |
| Вывоз | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение запасов | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 5 207,73 | 5 207,73 | 5 207,73 | 5 207,73 | 5 207,73 | 4 665,87 | 5 207,73 | 5 207,73 | 5 207,73 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | 8.2 | 4 491,26 | 4 491,26 | 4 491,26 | 4 491,26 | 4 491,26 | 4 023,94 | 4 491,26 | 4 491,26 | 4 491,26 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 5 247,27 | 5 247,51 | 5 247,83 | 5 248,16 | 5 248,46 | 5 250,81 | 5 249,55 | 5 250,05 | 5 250,54 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленность | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сфера услуг | 18 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 | 288 231,54 |
| Население | 19 | 129 978,88 | 130 007,38 | 130 044,25 | 130 082,20 | 130 117,33 | 130 331,83 | 130 244,49 | 130 302,01 | 130 359,54 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________