Приложение № 1

к постановлению администрации Лебяжского муниципального округа от 15.05.2025 № 346

**Объекты теплоснабжения, расположенных на территории пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Объект** | **Адрес места нахождения** | **Год ввода в эксплуатацию**  **/ год изготовления** | **Основные характери стики** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Состояние** |
| **Зарегистрированное недвижимое имущество** | | | | | | |
| 1 | Здание котельной | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 1980 | кирпич,  114,8 кв.м. | 65 000 | удовлетворительное |
| 2 | здание котельной СХТ | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 1973 | кирпич, 115,4 кв.м. | 694 699,6 | удовлетворительное |
| 3 | здание котельной ХРСУ | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 1989 | кирпич, 138,5 кв.м. | 60 000 | удовлетворительное |
| 4 | Тепловые сети котельная СХТ жил/дом ул. Мира,  д.1а. | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул. Комарова | 1987 | 327 м. | 730 252,71 | удовлетворительное |
| 5 | Тепловые сети  котельная – жил/дом ул. Советская, 40 | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье | 1991 | 23 м. | 51 956,5 руб. | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тепловые сети котельная – жил/дом  ул. Комарова, 22а, | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье | 1985 | 503 м. | 1 125 046,14 | удовлетворительное |
| **Незарегистрированное недвижимое имущество** | | | | | | |
| 1 | Тепловые сети котельная – здание  суд/прокуратура | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье | 2005 | 147,14 | 328 953,54 | удовлетворительное |
| 2 | Тепловые сети котельная – административное здание ул.  Комсомольская, д.5 | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье | 1980 | 49,1 | 109 770,41 | удовлетворительное |
| 3 | Тепловые сети котельная ХРСУ – жил/дом ул.  Кооперативная, 11 | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул.  Кооперативная | 1985 | 21,72 | 48 558,31 | удовлетворительное |
| 4 | Тепловые сети котельная ХРСУ –  дом культуры | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье | 1985 | 213,38 | 477 042,99 | удовлетворительное |
| **Движимое имущество** | | | | | | |
| 1 | Котел | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2005 | Модель: ИжКВр- 0,8  Производи тельность: 0,69  Гкал/час, дрова |  | удовлетворительное |
| 2 | Котел | Кировская область, Лебяжский | 2012 | Модель: |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а |  | КВр-0,8  Производи тельность: 0,69  Гкал/час, дрова |  |  |
| 3 | Котел | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2015 | Модель: КВр-0,8  Производи тельность: 0,69  Гкал/час, дрова |  | удовлетворительное |
| 4 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 1995 | Модель: К45/30. 7,5 кВт.  Подача: 45 м3/час Напор: 30 м. |  | удовлетворительное |
| 5 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2007 | Модель: КМ 80/65. 7,5 кВт.  Подача: 50 м3/час Напор: 32 м. |  | удовлетворительное |
| 6 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2011 | Модель: КМ 80/65. 7,5 кВт.  Подача: 50 м3/час Напор: 32 |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м. |  |  |
| 7 | Дымовая труба стальная не изолированная, одна  на три котла | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2001 | H = 32м Ду530 |  | удовлетворительное |
| 8 | Дымосос на все котлы | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2015 | Модель: ДН-8 7,5  кВт 1500  об/мин |  | удовлетворительное |
| 9 | Вентилятор дутьевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2015 | Модель: ВЦ-14-46  №2 1,5 кВт  3000  об/мин |  | удовлетворительное |
| 10 | Вентилятор дутьевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а | 2012 | Модель: ВЦ-14-46  №2 2,2 кВт  3000  об/мин |  | удовлетворительное |
| 11 | Внутрикотельные трубопроводы теплоснабжения | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Советская, д 38а |  | Ду159 - 25м, Ду108- 102м, Ду76-18м, Ду57-14м |  | удовлетворительное |
| 12 | Котел стальной сварной | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 1993 | Производи тельность: 0,26 |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час, дрова |  |  |
| 13 | Котел стальной сварной | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 1993 | Производи тельность: 0,26  Гкал/час, дрова |  | удовлетворительное |
| 14 | Котел | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2018 | Модель: КВр-0,8  Производи тельность: 0,69  Гкал/час, дрова |  | удовлетворительное |
| 15 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2010 | Модель: К45/30. 5,5 кВт.  Подача: 35 м3/час Напор: 22,5 м. |  | удовлетворительное |
| 16 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 1995 | Модель: К45/30. 5,5 кВт.  Подача: 35 м3/час Напор: 22,5 м. |  | удовлетворительное |
| 17 | Насос сетевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2018 | Модель: КМ 80/65. 7,5 кВт.  Подача: 50 |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/час Напор: 32 м. |  |  |
| 18 | Насос подпитки | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2023 | Модель: Вихрь 0,3 кВт Напор: 7,5м  Подача: 37 м3/час |  | удовлетворительное |
| 19 | Дымовая труба стальная неизолированная, одна на все котлы | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 |  | H = 24м Ду530 |  | удовлетворительное |
| 20 | Газоходы кирпичные, стальные | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 |  | Газоходы квадратны е кирпичные 500х600  мм. - 6м, Газоходы стральные круглые ф500 мм - 12 м (толщина металла 4 мм) |  | удовлетворительное |
| 21 | Вентилятор дутьевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2018 | Модель: ВЦ-14-46  №2 2,2 кВт |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3000  об/мин |  |  |
| 22 | Вентилятор дутьевой | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 | 2010 | Модель: ВЦ-14-46  №2 2,2 кВт  3000  об/мин |  | удовлетворительное |
| 23 | Внутрикотлельные трубопроводы теплоснабжения | Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Комарова, д. 67 |  | Ду114- 45м, ДУ76-3м, Ду57-8м |  | удовлетворительное |
| 24 | Котел | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2019 | Модель: КВм-0,93  Производи тельность: 0,8  Гкал/час, опил, дрова |  | удовлетворительное |
| 25 | Котел | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2022 | Модель: КВм-0,93  Производи тельность: 0,8  Гкал/час, дрова |  | удовлетворительное |
| 26 | Насос сетевой | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2019 | Модель: КМ 80/65. 7,5 кВт.  Подача: 50 м3/час |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор: 32 м. |  |  |
| 27 | Насос сетевой | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2006 | Модель: К 20/30  4 кВт  Подача: 20 м3/час  Напор: 30 м. |  | удовлетворительное |
| 28 | Насос сетевой | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2023 | Модель: КМ 80/65. 7,5 кВт.  Подача: 50 м3/час Напор: 32 м. |  | удовлетворительное |
| 29 | Насос подпитки К 8/18 | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2010 | Модель: К 8/18  1,5 кВт  Подача: 8 м3/час Напор: 30 м. |  | удовлетворительное |
| 30 | Дымовая труба стальная, на два котла | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2001 | H = 32м  Ду530 без изоляции |  | удовлетворительное |
| 31 | Газоходы кирпичные, стальные | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а |  | Газоходы кирпичные квадратны е 900х1000  - 6 м,  Газоходы |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стальные квадратны е 500х600  мм. - 9 м |  |  |
| 32 | Дымосос | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2019 | Модель: ДН-6,3  5,5 кВт  1500  об/мин |  | удовлетворительное |
| 33 | Вентилятор дутьевой | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2019 | Модель: ВЦ-14-46  №2,5  4,0 кВт  3000  об/мин |  | удовлетворительное |
| 34 | Вентилятор дутьевой | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2022 | Модель: ВЦ-14-46  №2 0,75 кВт  1500  об/мин |  | удовлетворительное |
| 35 | Водосчетчик | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а | 2023 | Декаст ВСКМ-20  Зав.№ 342713886 |  | удовлетворительное |
| 36 | Электросчетчик | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул Кооперативная, д 11а |  | НАРТИС  № 023240114  502 |  | удовлетворительное |
| 37 | Внутрикотельные трубопроводы | РФ, Кировская область, Лебяжский р-н, пгт Лебяжье, ул |  | Ду133 -  2м, Ду114- |  | удовлетворительное |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоснабжения | Кооперативная, д 11а |  | 21м, Ду108- 36м, Ду57-  8м |  |  |